По принятым мерам прокурорского реагирования администрация района произвела капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения.

Прокуратура Износковского района провела проверку соблюдения администрацией Износковского района требований законодательства в период подготовки и прохождения отопительного сезона 2024-2025 гг.

По результатам обследования коммунальной инфраструктуры с. Износки, выявлен участок сетей теплоснабжения, имеющий 85 % износ и требующий капитального ремонта с полной заменой труб.

Кроме того, указанный участок теплотрассы отапливает школу и участковую больницу Износковского района.

Износ сетей теплоснабжения является одной из причин оказания населению коммунальных услуг ненадлежащего качества.

В связи с выявленными нарушениями по результатам проведенной проверки прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона, однако мер со стороны администрации района по приведению сетей теплоснабжения в нормативное состояние не принято, в связи с чем прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности провести капитальный ремонт ветхого участка сетей теплоснабжения.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. По результатам принятых мер произведен капитальный ремонт сети теплоснабжения до начала отопительного сезона.

Заместитель прокурора района 						      Е.М. Пронин

Прокурор района									        С.А. Козлов